## Planilhas
[13 empty] | PLANILHA DE PREÇOS ANEXO II |  |  |  |  | OBRA | DEVOLUÇÃO DE ANDAR
[18 empty] | LOCAL | Avenida Chile 330 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
[18 empty] | TIPO | Desmontagem e Ajuste das Instalações da FINEP para devolução
EMPRESA
DATA E ASSINATURA
ÍTEM | [7 empty] | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | BANCO DE DADOS | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | OBSERVAÇÕES
O1 | . | [6 empty] | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 0
O1 | . | O1 | . | [5 empty] | PESSOAL (COM LEIS E DESPESAS SOCIAIS INCLUÍDAS) | [8 empty] | 0
O1 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | COMANDO | [7 empty] | 0
O1 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Engenheiro ou Arquiteto Coordenador horário parcial |  |  |  | mês | 2 |  | 0 | Pode ser horário parcial
O1 | . | O1 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Equipe de Administração e Apoio |  |  |  | mês | 2 |  | 0
O1 | . | O2 | . | [5 empty] | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | [8 empty] | 0
O1 | . | O2 | . | O1 | . |  |  |  |  | FERRAMENTAS | [7 empty] | 0
O1 | . | O2 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Ferramentas Pesadas |  |  |  | vb | 1 |  | 0 | Valor estimado para ferramentas tipo pás, enxadas, alavancas, etc...
O1 | . | O2 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Ferramentas Manuais |  |  |  | vb | 1 |  | 0 | Valor estimado para martelos, serrotes, alicates, etc...
O1 | . | O2 | . | O1 | . |  |  |  |  | MÁQUINAS | [7 empty] | 0
O1 | . | O2 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Máquinas Manuais Elétricas |  |  |  | vb | 1 |  | 0 | Valor estimado para maquita, serrinha manual, furadeira, máquina de tiro,etc...
O1 | . | O2 | . | O1 | . |  |  |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 0
O1 | . | O2 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Materiais Diversos para Desmontagens e Demolições |  |  |  | vb | 1 |  | 0 | Sobras de madeiras, arames, sacos de entulho, etc...
O1 | . | O3 | . | [5 empty] | MATERIAIS E MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS | [8 empty] | 0
O1 | . | O3 | . | O1 | . |  |  |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 0
O1 | . | O3 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Materias diversos de expediente, limpeza, etc... |  |  |  | vb | 1 |  | 0 | Valor estimado para despesas de materiais e maquinas administrativos
O2 | . | [6 empty] | DESMONTAGENS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 0
O2 | . | O1 | . | [5 empty] | DESMONTAGENS | [8 empty] | 0
O2 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | DIVISÓRIAS | [7 empty] | 0
O2 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Desmontagem e Retiradas de Divisórias |  |  |  | m² | 76.086 |  | 0
O2 | . | O1 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Desmontagem e retiradas de Vidros Blindex |  |  |  | m² | 16.1336 |  | 0
O2 | . | O1 | . | O1 | . | O3 |  |  |  |  | Descida e descarte do material desmontado |  |  |  | cj | 1 |  | 0
O2 | . | O1 | . | O2 | . |  |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 0
O2 | . | O1 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Retirada da identificação visual das portas e decalques em vidro |  |  |  | m² | 35 |  | 0
O2 | . | O2 | . | [5 empty] | DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 0
O2 | . | O2 | . | O1 | . |  |  |  |  | DE PAREDES | [7 empty] | 0
O2 | . | O2 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Demolição, Transporte e Retirada de entulhos de Paredes de Gesso acartonado |  |  |  | m² | 6.75 |  | 0
O2 | . | O2 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Demais demolições |  |  |  | cj | 1 |  | 0
O2 | . | O2 | . | O2 | . |  |  |  |  | DE TETOS | [7 empty] | 0
O2 | . | O2 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Retiradas de trechos de teto em gesso, transporte e retirada de entulho |  |  |  | m² | 5 |  | 0 | Trechos previstos devido à necessidade eventual de correção de instalações
O2 | . | O3 | . | [5 empty] | RETIRADAS | [8 empty] | 0
O2 | . | O3 | . | O1 | . |  |  |  |  | ELETRICIDADE | [7 empty] | 0
O2 | . | O3 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Retirada, descida e retirada de Entulho, dos Cabos e fios de eletricidade dos pisos elevados |  |  |  | m² | 1400 |  | 0
O2 | . | O3 | . | O2 | . |  |  |  |  | TI | [7 empty] | 0
O2 | . | O3 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Retirada, descida e retirada de entulho, dos Cabos dos pisos elevados |  |  |  | m² | 1400 |  | 0
O2 | . | O3 | . | O3 | . |  |  |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 0
O2 | . | O3 | . | O3 | . | O1 |  |  |  |  | Ajuste de tomadas de paredes e divisórias demolidas ou retiradas |  |  |  | cj | 1 |  | 0
O2 | . | O3 | . | O4 | . |  |  |  |  | ISOLAMENTO DAS PONTAS | [7 empty] | 0
O2 | . | O3 | . | O4 | . | O1 |  |  |  |  | Isolamento das pontas de Cabos e fios de Eletricidade e de TI |  |  |  | cj | 1 |  | 0
O2 | . | O3 | . | O5 | . |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
O2 | . | O3 | . | O5 | . | O1 |  |  |  |  | Retirada das Câmeras, TVs, equipamentos diversos, Racks e Complementos |  |  |  | pçs | 20 |  | 0
O3 | . | [5 empty] | #NAME? | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE DEMOLIÇÕES OU RETIRADAS | [9 empty] | 0
O3 | . | O1 | . | [5 empty] | DE PAREDES | [8 empty] | 0
O3 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | ALVENARIAS | [7 empty] | 0
O3 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Ajustes de Alvenaria |  |  |  | m² | 10 |  | 0 | Estimada uma quantidade de reparos
O3 | . | O1 | . | O2 | . |  |  |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0
O3 | . | O1 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Ajustes de Revestimento em emboço de Paredes |  |  |  | m² | 15 |  | 0 | Estimada uma quantidade de reparos
O3 | . | O2 | . | [5 empty] | DE PISOS | [8 empty] | 0
O3 | . | O2 | . | O1 | . |  |  |  |  | TRECHOS DANIFICADOS | [7 empty] | 0
O3 | . | O2 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Ajustes de Piso |  |  |  | m² | 20 |  | 0 | Estimada uma quantidade de reparos
O3 | . | O3 | . | [5 empty] | DE TETOS | [8 empty] | 0
O3 | . | O3 | . | O1 | . |  |  |  |  | TRECHOS DANIFICADOS | [7 empty] | 0
O3 | . | O3 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Ajustes de teto de gesso |  |  |  | m² | 20 |  | 0 | Estimada uma quantidade de reparos
O4 | . | [6 empty] | VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM OS PROJETOS OFICIAIS | [9 empty] | 0
O4 | . | O1 | . | [5 empty] | ELETRICIDADE | [8 empty] | 0
O4 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | LUMINÁRIAS | [7 empty] | 0
O4 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Reposicionamento das Luminárias Existentes de forma alinhada |  |  |  | un | 5 |  | 0 | Estimadas 5 luminárias
O4 | . | O1 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Colocação de Lâmpadas e reatores onde estiverem queimadas |  |  |  | un | 15 |  | 0 | Estimadas 15 lâmpadas
O4 | . | O2 | . | [5 empty] | INCÊNDIO | [8 empty] | 0
O4 | . | O2 | . | O1 | . |  |  |  |  | REDE DE SPRINKLER | [7 empty] | 0
O4 | . | O2 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Reposicionamento dos bicos de sprinkler |  |  |  | un | 5 |  | 0 | Estimados movimentar até 5 pontos.
O4 | . | O2 | . | O2 | . |  |  |  |  | DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME | [7 empty] | 0
O4 | . | O2 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Reposicionamento dos pontos de detecção |  |  |  | un | 4 |  | 0 | Técnico especializado credenciado pelo fabricate e predio
O4 | . | O2 | . | O2 | . | O2 |  |  |  |  | Conexão ao Sistema do edifício |  |  |  | vb | 1 |  | 0 | previsão de ajuste do enlaçamento, se necessário, por empresa credenciada no prédio
O4 | . | O3 | . | [5 empty] | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 0
O4 | . | O3 | . | O1 | . |  |  |  |  | REDE DE AR CONDICIONADO | [7 empty] | 0
O4 | . | O3 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados |  |  |  | comp. | 1 |  | 0
O5 | . | [6 empty] | PISOS ELEVADOS | [9 empty] | 0
O5 | . | O1 | . | [5 empty] | FURAÇÕES DOS PISOS | [8 empty] | 0
O5 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | RECUPERAÇÃO DAS PLACAS | [7 empty] | 0
O5 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Troca de placas onde necessário |  |  |  | m² | 30 |  | 0 | Estimada una quantidade mínima de placas a serem recuperadas ou substituidas por quebra.
O5 | . | O1 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Reposicionamento de placas |  |  |  | m² | 20 |  | 0 | Estimada quantidade de reposionamentos de placas
O5 | . | O1 | . | O2 | . |  |  |  |  | CARPETES | [7 empty] | 0
O5 | . | O1 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Recuperação das placas de carpete ou troca onde necessário |  |  |  | m² | 30 |  | 0 | Prevista quantidade de troca de placas danificadas
O5 | . | O1 | . | O2 | . | O2 |  |  |  |  | Reposionamento das placas de carpete onde necessário |  |  |  | m² | 15 |  | 0 | Estimada quantidade de reposionamentos de placas de carpete onde necessario
O6 | . | [6 empty] | FORROS | [9 empty] | 0
O6 | . | O1 | . | [5 empty] | RECOLOCAÇÃO DAS PLACAS | [8 empty] | 0
O6 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | PLACAS RETIRADAS OU DANIFICADAS | [7 empty] | 0
O6 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Troca de placas de forro mineral danificadas ou retiradas |  |  |  | m² | 40 |  | 0 | Estimada quantidade de placas danificadas a serem repostas
O6 | . | O1 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Reparo de forro de gesso onde danificado |  |  |  | m² | 20 |  | 0 | Estimada quantidade de trechos danificados a serem recuperados
O7 | . | [6 empty] | ACABAMENTOS | [9 empty] | 0
O7 | . | O1 | . | [5 empty] | SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GERAIS | [8 empty] | 0
O7 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | RETIRADAS | [7 empty] | 0
O7 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Retirada de sobras, componentes e equipamentos |  |  |  | caminhão | 2 |  | 0
O7 | . | O1 | . | O2 | . | 0 |  |  |  | LIMPEZA | [7 empty] | 0
O7 | . | O1 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Limpeza de marcas da identificação visual |  |  |  | m² | 35 |  | 0
O7 | . | O1 | . | O2 | . | O2 |  |  |  |  | Limpeza grossa dos carpetes |  |  |  | m² | 1430 |  | 0
O7 | . | O1 | . | O3 | . |  |  |  |  | RECUPERAÇÕES | [7 empty] | 0
O7 | . | O1 | . | O3 | . | O1 |  |  |  |  | Recuperação de Esquadrias de Madeira |  |  |  | un | 10 |  | 0 | Prevista a recuperação de 10 portas devido a retirada das identificações
O7 | . | O1 | . | O3 | . | O2 |  |  |  |  | Recuperação de Paredes e Pisos de Banheiros e Copas |  |  |  | comp. | 1 |  | 0
O7 | . | O1 | . | O3 | . | O3 |  |  |  |  | Recuperação de Louças e Metais |  |  |  | comp. | 1 |  | 0
O7 | . | O1 | . | O4 | . |  |  |  |  | PINTURA | [7 empty] | 0
O7 | . | O1 | . | O4 | . | O1 |  |  |  |  | Pintura total do pavimento |  |  |  | m² | 1130 |  | 0 | levantada quantidades de paredes e tetos
O8 | . | [6 empty] | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 0
O8 | . | O1 | . | [5 empty] | TESTES PARA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FINEP E ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO | [8 empty] | 0
O8 | . | O1 | . | O1 | . |  |  |  |  | ELETRICIDADE | [7 empty] | 0
O8 | . | O1 | . | O1 | . | O1 |  |  |  |  | Testes Gerais e de funcionamento |  |  |  | VB | 1 |  | 0 | Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados
O8 | . | O1 | . | O2 | . |  |  |  |  | HIDRÁULICA E ESGOTOS | [7 empty] | 0
O8 | . | O1 | . | O2 | . | O1 |  |  |  |  | Testes Gerais e de funcionamento |  |  |  | VB | 1 |  | 0 | Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados
O8 | . | O1 | . | O3 | . |  |  |  |  | INCÊNDIO | [7 empty] | 0
O8 | . | O1 | . | O3 | . | O1 |  |  |  |  | Verificação de Sprinkler por demanda da Administração do edifício |  |  |  | VB | 1 |  | 0 | Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados
O8 | . | O1 | . | O3 | . | O2 |  |  |  |  | Verificação de Detecção e fumaça por demanda da Administração do Edifício |  |  |  | VB | 1 |  | 0 | Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados
O8 | . | O1 | . | O4 | . |  |  |  |  | AR CONDICIONADO | [7 empty] | 0
O8 | . | O1 | . | O4 | . | O1 |  |  |  |  | Verificação do funcionamento |  |  |  | VB | 1 |  | 0 | Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados
O8 | . | O1 | . | O5 | . |  |  |  |  | LAY OUT e acabamentos | [7 empty] | 0
O8 | . | O1 | . | O5 | . | O1 |  |  |  |  | Verificação do atendimento |  |  |  | VB | 1 |  | 0 | Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuaias reparos em caso de defeitos observados
O8 | . | O2 | . | [5 empty] | ENTREGA | [8 empty] | 0
O8 | . | O2 | . | O1 | . |  |  |  |  | CONCLUSÃO | [7 empty] | 0
O8 | . | O2 | . | O1 | . | O2 |  |  |  |  | Limpeza fina final |  |  |  | m² | 1430 |  | 0
OBSERVAÇÕES | Nesta planilha estão incluídos todos os custos para a completa e perfeita execução dos serviços constantes do TR que esta é vinculada. | [14 empty] | SUB TOTAL |  | 0 | OBSERVAÇÕES
| Cada licitante é responsável pelos seu levantamento de quantidades | [14 empty] | + |  |  | Os valores apresentados, incluem todos os custos diretos e indiretos,
| Ainda que não estejam especificamente citados na lista da planilha, esta inclui todos os serviços necessários para a total execução dos serviços, como estão | [14 empty] | BDI |  | 0 | incluindo-se ainda impostos e quaisquer taxas.
| descritos no TR que esta é vinculada. Itens eventualmente não descritos deverão estar rateados nos itens listados | [14 empty] | = |  |  | Não serão aceitos pedidos de aditivos, pois todas as quantidades e
| Itens que estiverem apresentados com valor zero, não significa necessariamente que não existem, e sim que foram considerados rateados nos demais itens | [14 empty] | TOTAL |  | 0 | necessidades foram previamente verificadas pela empresa.
| Esta planilha não poderá ter alterada a sua formatação nem a sua listagem e será avaliada por seu valor global | [17 empty] | A Finep informará os itens retirados que ficarão para a Finep e o seu destino
Observações para a licitante: A empresa deverá indicar o Banco de Dados utilizado (Sinapi ou outro) e o código para cada serviço ou indicar quando for consulta ao mercado. Indicar quando for montada alguma composição. A empresa deve conferir as quantidades e será responsavel por elas, não havendo a possibilidade de alterações posteriores.
Importa o presente orçamento no valor expresso em reais em | [11 empty] | 0 | cujo valor registrado por extenso é

## LEVANTAMENTOS
PINTURA
4.57
4.36
2.77
1.24
1.24
4.54
3.72
0.63
10.13
7.23
9.83
3.75
2.58
2.6
9.77
3.6
6.02
6.92
9.23
5.21
1.93
5.25
1.17
| 2.43 |  |  |  | TETOS | TIRADO EM AUTOCAD
2.48
| 6.36 |  |  |  | 316
9.96
3.85
| 3.46 |  | PILARES
| 1.53 |  | Área | 9.6761
| 2.88 |  | x
| 1.82 |  | nº pilares | 11
| 14.41 |  | =
| 11.29 |  | Área Tot | 106.4374
10.2
| 12.97 |  |  |  | TOTAL | 1128.5974
10.17
10.17
3.75
8.72
27.46
TOTAL PÉRIMETRO | 252.2 | ML
X
PÉ DIREITO | 2.8 | ML
=
ÁREA DAS PAREDES | 706.16 | M²

## Valores Unitários de Serviços
[6 empty] | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS |  | OBRA |  | DEVOLUÇÃO DE ANDAR
[8 empty] | LOCAL |  | Avenida Chile 330 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
[8 empty] | TIPO |  | Desmontagem e Ajuste das Instalações da FINEP para devolução
EMPRESA
[8 empty] | DATA E ASSINATURA |  | Rio de Janeiro 8 de julho de 2019
Esta Planilha é apresentada, para a determinação da Composição de Custos dos Serviços, uma vez que os mesmos são de REVISÕES e REPAROS, e não necessariamente existem definidos no SINAPI. Por esta razão, foram feitas estimativas de pessoal, através de horas homem trabalhadas, em função da especialização de pessoa necessáriol, e utilizando os valores unitarios do SINAPI, nas tabelas de abril de 2019. Foram feitas estimativas de valores para o consumo de materiais, feitas a partir da observação local, estimando-se um gasto de materiais de consumo. Em alguns casos, foram feitas consultas ao mercado, para determinação de valores unitários.
ÍTEM DA PLANILHA DE PRÊÇOS | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO CALCULADO | DISCRIMINAÇÃO |  | COMPONENTES DA COMPOSIÇÃO | QTD | UN | BANCO DE DADOS |  |  | VALÔRES
[10 empty] | DESCRIÇÃO | CODIGO |  | UNITÁRIOS | TOTAIS
1.1.1.2 | Equipe de Administração e Apoio | 2 | mês | 10782.495 | Equipe de Administração da Obra, sendo apontador 25%, encarregado de obra e servente de apoio. |  | Apontador (horário parcial 50%) | 2 | meses | SINAPI | 40810 |  | 2582.925 | 5165.85
[7 empty] | Encarregado de Obras | 2 | meses | SINAPI | 40818 | 40818 | 5713.13 | 11426.26
[7 empty] | Serventes | 2 | meses | SINAPI | 41084 | 41084 | 2486.44 | 4972.88
2.1.1.1 | Desmontagem e retirada das divisórias | 76.086 | m² | 320.9822 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de 1 marceneiro, 2 serventes e 1 pedreiro por 5 dias, para desmonte dos materiais |  | Marceneiro | 42 | hr | SINAPI | 12868 |  | 19.96 | 838.32
[7 empty] | Pedreiro | 42 | hr | SINAPI | 4750 |  | 19.77 | 830.34
[7 empty] | Serventes | 84 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 1188.6
2.1.1.2 | Desmontagem e retirada de vidros blindex | 16.1336 | m² | 71.5079 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de 1 pedreiro e 2 serventes por 3 dias, para desmonte, dos materiais |  | Pedreiro | 24 | hr | SINAPI | 4750 |  | 19.77 | 474.48
[7 empty] | Serventes | 48 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 679.2
0
2.1.1.3 | Descida e descarte do material desmontado | 1 | cj | 1483.4 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de 4 serventes por 3 dias, paratransporte e descida dos materiais |  | Servente | 96 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 1358.4
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 0.5 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 125
0
2.1.2.1 | Retirada de identificação visual das portas e decalques dos vidros | 35 | m² | 13.6514 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de 2 serventes por 2 dias, para retirada dos decalques (cerca de 20 m² de decalques e 15 apliques com cerca de 1 m² nas portas) e descida dos materiais |  | Servente | 32 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 452.8
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 0.1 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 25
0
2.2.1.1 | Demolição, Transporte e Retirada de entulhos de Paredes de Gesso acartonado | 6.75 | m² | 42.8 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de 2 serventes por 1 dias, para demolições, transporte e descida dos materiais |  | Servente | 16 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 226.4
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 0.25 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 62.5
0
2.2.1.2 | Demais demolições | 1 | cj | 515.3 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão eventuaias quebras de cantos de paredes na retirada de divisórias. Estimou-se a necessidade de 2 serventes por 2 dias, para retirada, transporte e descida dos materiais |  | Servente | 32 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 452.8
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 0.25 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 62.5
0
2.2.2.1 | Retiradas de trechos de teto em gesso, transporte e retirada de entulho | 5 | m² | 57.78 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão eventuaias quebras devido à necessidade de revisão de instalações. Estimou-se a necessidade de 1 serventes por 2 dias, para retirada, transporte e descida dos materiais |  | Servente | 16 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 226.4
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 0.25 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 62.5
0
2.3.1.1 | Retirada, descida e retirada de Entulho, dos Cabos e fios de eletricidade dos pisos elevados | 1400 | m² | 2.0139 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão retirados os cabos e fios de eletricidade em todo o pavimento utilizavel, de 1400 m². Estimou-se a necessidade de 2 eletricistas e 2 serventes por 1 semana |  | Eletricista | 80 | hr | SINAPI | 2436 |  | 19.53 | 1562.4
[7 empty] | Serventes | 80 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 1132
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 0.5 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 125
2.3.2.1 | Retirada, descida e retirada de entulho, dos Cabos de TI dos pisos elevados | 1400 | m² | 2.0139 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão retirados os cabos de TI em todo o pavimento utilizavel, de 1400 m². Estimou-se a necessidade de 2 eletricistas e 2 serventes por 1 semana |  | Eletricista | 80 | hr | SINAPI | 2436 |  | 19.53 | 1562.4
[7 empty] | Serventes | 80 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 1132
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 0.5 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 125
2.3.3.1 | Ajuste de tomadas de paredes e divisórias demolidas ou retiradas | 1 | cj | 312.48 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão ajustadas as tomadas e interruptores das disórias retiradas. Estimou-se a necessidade de 1 eletricistas por 2 dias. Entulho já nos outros itens |  | Eletricista | 16 | hr | SINAPI | 2436 |  | 19.53 | 312.48
0
0
2.3.4.1 | Isolamento das pontas de Cabos e fios de Eletricidade e de TI | 1 | cj | 312.48 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão isoladas as pontas dos cabos e fios de TI e eletricidade. Estimou-se a necessidade de 1 eletricistas por 2 dias. |  | Eletricista | 16 | hr | SINAPI | 2436 |  | 19.53 | 312.48
0
0
2.3.5.1 | Retirada das Câmeras, TVs, equipamentos diversos, Racs e Complementos | 20 | pçs | 203.82 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão retiradas as TVs, as Câmeras, e putras peças que serão encaminahdas para a FINEP, e RACS, complementos, e outros que poderão ser descartados ou encaminhados para onde a FINEP indicar. Será necessário 2 eletricistas e 4 serventes por 1 semana |  | Eletricista | 80 | hr | SINAPI | 2436 |  | 19.53 | 1562.4
[7 empty] | Serventes | 160 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 2264
[7 empty] | Caçamba para retirada de entulho | 1 | caçamba | MERCADO | ----- |  | 250 | 250
4.1.1.1 | Reposicionamento das Luminárias Existentes de forma alinhada | 5 | un | 261.664 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão reposicionadas peças fora de alinhamento. Previstas 5 peças as erem reposicionadas. Será necessário 1 eletricistas e 1 serventes por 3 dias |  | Eletricista | 24 | hr | SINAPI | 2436 |  | 19.53 | 468.72
[7 empty] | Serventes | 24 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 339.6
[7 empty] | Previsão de materiais para este ajuste (fita isolante, etc...) | 1 | vb | ESTIMATIVA | ----- |  | 500 | 500
4.1.1.2 | Colocação de Lâmpadas e reatores onde estiverem queimadas | 15 | un | 52.332 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão recolocadas lampadas queimadas. Previstas 15 lâmpadas a serem trocadas. Será necessário 1 eletricista por 2 dias |  | Eletricista | 16 | hr | SINAPI | 2436 |  | 19.53 | 312.48
[7 empty] | Lampadas e reatores | 15 | um | SINAPI | 38780+1088 |  | 31.5 | 472.5
0
4.2.1.1 | Reposicionamento dos bicos de sprinkler | 5 | un | 307.776 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Previsão de reposionamento de até 5 pontos, aproveitando o amterial. Será necessário 1 bombeiro e 1 servente por 2 dias |  | Bombeiro | 16 | hr | SINAPI | 2696 |  | 19.53 | 312.48
[7 empty] | Serventes | 16 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 226.4
[7 empty] | Materiais diversos de consumo | 1 | vb | ESTIMATIVA | ----- |  | 1000 | 1000
4.2.2.1 | Reposicionamento dos pontos de detecção | 4 | un | 466.7 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Deverá ser feita verificação para atendimento ao relatório anexo da SMART. Será necessário 1 tecnico autorizado pela EDWARDS (fabricante) e 1 servente por 1 semana para verificação de todos os pontos e eventual troca. |  | Técnico Especializado(valor do encarregado) | 40 | hr | SINAPI | 4083 |  | 32.52 | 1300.8
[7 empty] | Serventes | 40 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 566
0
4.2.2.2 | Conexão ao Sistema do edifício | 1 | vb | 2000 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Caso seja necessário fazer alguma alteração, será preciso fazer o enlaçamento dentro do sistema do pre´dio, somente por pessoal autorizado pelo fabricante (Edwards). Prevista uma verba. |  | Enlaçamento do sistema com o Prédio | 1 | vb | ESTIAMTIVA | -------- |  | 2000 | 2000
0
0
4.3.1.1 | Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados | 1 | comp. | 6733.6 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Prevista uma verba para materiais, para atendimento dos reparos indicados no relatório SMART em anexo, e 1 semana de tecnico de ar condicioando e 1 servente. |  | Técnico Especializado(valor do encarregado) | 80 | hr | SINAPI | 4083 |  | 32.52 | 2601.6
[7 empty] | Serventes | 80 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 1132
[7 empty] | Materiais diversos de consumo | 1 | vb | ESTIAMTIVA | ------- |  | 3000 | 3000
5.1.1.2 | Reposicionamento de placas de piso elevado | 20 | m² | 67.84 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está prevista uma quantidade de placas a serem remanejadas. Estimado 1 semana de 1 pedreiro e 1 servente. |  | Pedreiro | 40 | hr | SINAPI | 4750 |  | 19.77 | 790.8
[7 empty] | Serventes | 40 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 566
0
5.1.2.2 | Reposionamento das placas de carpete onde necessário | 15 | m² | 90.4533 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está prevista uma quantidade de placas de carpete a serem remanejadas. Estimado 1 semana de 1 pedreiro e 1 servente. |  | Pedreiro | 40 | hr | SINAPI | 4750 |  | 19.77 | 790.8
[7 empty] | Serventes | 40 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 566
0
7.1.2.1 | Limpeza de marcas da identificação visual | 35 | m² | 47.9771 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 2 serventes 3 dias e uma verba de material de limpeza para este serviço, para cerca de 35 m².. |  | Serventes | 48 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 679.2
[7 empty] | Materiais para limpeza | 1 | vb | ESTIMATIVA | ------ |  | 1000 | 1000
0
7.1.2.2 | Limpeza grossa dos carpetes | 1430 | m² | 1.4909 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 2 serventes por uma semana e uma verba de material de limpeza para este serviço, para toda área de cerca de 1430 m² |  | Serventes | 80 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 1132
[7 empty] | Materiais para limpeza | 1 | vb | ESTIMATIVA | ------ |  | 1000 | 1000
0
7.1.3.1 | Recuperação de Esquadrias de Madeira | 10 | un | 336.44 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 1 marceneiro e 1 servente por 1 semana, e uma verba para materiaias de recuperação apra cerca de 10 portas, por conta da retirada das identificações da FINEP |  | Marceneiro | 40 | hr | SINAPI | 12868 |  | 19.96 | 798.4
[7 empty] | Servente | 40 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 566
[7 empty] | Materiais para recuperação de esq. Madeira | 1 | vb | ESTIMATIVA | ----- |  | 2000 | 2000
7.1.3.2 | Recuperação de Paredes e Pisos de Banheiros e Copas | 1 | comp. | 1814.08 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 1 ladrilheiro e 1 servente por 3 dias, e uma verba para materiais de recuperação para limpeza, eventual rejuntamento e recuperação |  | Pedreiro | 24 | hr | SINAPI | 4750 |  | 19.77 | 474.48
[7 empty] | Serventes | 24 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 339.6
[7 empty] | Materiais para recuperação, rejunto e limpeza | 1 | vb | ESTIMATIVA | ----- |  | 1000 | 1000
7.1.3.3 | Recuperação de Louças e Metais | 1 | comp. | 1808.32 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 1 bombeiro e 1 servente por 3 dias, e uma verba para materiais de recuperação para limpeza, reparos de instalações |  | Bombeiro | 24 | hr | SINAPI | 2696 |  | 19.53 | 468.72
[7 empty] | Serventes | 24 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 339.6
[7 empty] | Materiais para recuperação, limpeza e reparos | 1 | vb | ESTIMATIVA | ----- |  | 1000 | 1000
8.2.1.2 | Limpeza Final | 1430 | m² | 0.93678 | Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 2 serventes por 3 dias, e uma verba para materiais de limpeza |  | Serventes | 24 | hr | SINAPI | 6111 |  | 14.15 | 339.6
[7 empty] | Materiais para Limpeza | 1 | vb | ESTIMATIVA | ------ |  | 1000 | 1000
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0
|  |  |  | --- | [9 empty] | 0
0
0