## ORÇAMENTO
Proprietário: FINEP
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 512 - 12º andar, bloco C - Edifício Brascan Century Corporate - Itaim Bibi, São Paulo, SP
Obra: Readaquação do Departamento Regional Sudeste
ITEM | MATERIAIS | UN. | QUAN. | CUSTO MÃO DE OBRA | TOTAL MÃO-DE-OBRA | CUSTO MATERIAL | CUSTO EQUIPAMENTO | SUB-TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | ARQUITETURA - PLANTA BAIXA
1.1 | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.357 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 (VIDRO DUPLO COM PORTAS) | M2 | 26.001 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (MADEIRA DA RECEPÇÃO) | M3 | 0.8512 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 19 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CARPETE) | UN | 1419.4444 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CÂMERAS) | UN | 4 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.7 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (SUPORTE DE TV) | UN | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.8 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (IDENTIDADE VISUAL DAS PORTAS) | UN | 20 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.9 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ADESIVOS) | UN | 10 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.11 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CABEAMENTO ESTRUTURADO ATUAL) | M | 2600 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.12 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO, SEM REAPROVEITAMENTO) | H | 8 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.14 | REMOÇÃO DE FORRO MODULAR MINERAL, DE FORMA MANUAL. (NAS 03 SALAS DE REUNIÃO) | M2 | 31 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.15 | REMOÇÃO DE TABEIRA/FAIXA DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL. (NAS 03 SALAS DE REUNIÃO) | M | 29.07 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | CONSTRUÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 13.077 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 26.559 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 26.559 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE) | M2 | 450 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE FINEP LARANJA) | M2 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE FINEP AMARELO) | M2 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE VERDE) | M2 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.8 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FURO NA PIA DA COPA PARA COOKTOP) | H | 32 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.9 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADAPTAR ESTANTE) | H | 32 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.10 | EPI'S | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | ARQUITETURA - COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | #DIV/0!
2.1 | CONSTRUÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 137.309 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | PELICULA FOSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 90.612 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | ARQUITETURA - TETO | [7 empty] | #DIV/0!
3.1 | CONSTRUÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | TABEIRA/FAIXA DE GESSO ACARTONADO, ATÉ 1M | M | 16.5 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | FORRO MODULAR MINERAL, ACESSÓRIOS E PERFIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 31 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 4.98 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4.98 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | ARQUITETURA - PISO | [7 empty] | #DIV/0!
4.1 | CONSTRUÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 511 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.0 | ARQUITETURA - INCÊNDIO | [7 empty] | #DIV/0!
5.1 | CONSTRUÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS COM EMISSÃO DE ART e FAT | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL ARQUITETURA | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1 | PROJETO DE INTALAÇÕES ELETRICAS | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LAYOUT | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | ABERTURA E FECHAMENTO DE PISO ELEVADO, CONSIDERANDO 40% DA ÁREA DO PISO EXISTENTE | M2 | 252.4 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | NOBREAK TRIFÁSICO 15kVA, ENTRADA 220/127V, SAIDA 220/127V, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.1 | PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDES | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRURA DE REDES | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.3 | CABO HDMI 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A BLINDADO, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (PATCH CORDS, LINE CORDS E CABEAMENTO HORIZONTAL) | M | 2600 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.5 | CONSOLIDATION POINT, CATEGORIA 6A, 24 PONTOS PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.6 | CONSOLIDATION POINT, CATEGORIA 6A, 12 PONTOS PARA TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.7 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.8 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL INSTALAÇÕES | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
8.0 | CONSTRUTORA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.4 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.6 | PLOTAGEM, IMPRESSÃO | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.7 | AS BUILT | VB | 1 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 631 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.0 | VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.0 | SEGURO DE RC = TOTAL DA OBRA + CONSTRUTORA | vb | 0.01 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.0 | BDI | vb | 1 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
OBRA + CONSTRUTORA + SEGURO + BDI | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OBSERVAÇÕES:
1 - RELAÇÃO DE MATERIAIS ORIENTATIVA, CABENDO AO CONSTRUTOR CONFERIR E COMPLEMENTAR, NÃO EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS BASEADO NESTA RELAÇÃO.
2 - TODO MATERIAL OU SERVIÇO PREVISTO NESTE PROJETO QUE NÃO FOR EXECUTADO SERÁ GLOSADO NA MEDIÇÃO.
3 - NO CAMPO TABELA UTILIZADA ONDE SE ENCONTRA COMPOSIÇÃO FOI FEITO PESQUISA MÉDIA DO VALOR DE MERCADO
4 - NO CAMPO TABELA UTILIZADA ONDE SE ENCONTRA VERBA FOI DESTINADA UMA VERBA PARA EXECUÇÃO DO ITEM

## BDI
Preencher somente as células em verde
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
| 1 | Administração Central | AC
| 2 | Despesas Financeiras | DF
| 3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 0%
| 3.1 | Seguros e Garantias | S
| 3.2 | Riscos | R
| 4 | Tributos | I | #DIV/0!
| 4.1 | ISS |  |  | #DIV/0!
| 4.2 | PIS
| 4.3 | COFINS
| 4.4 | CPRB
| 5 | LUCRO* | L
| BDI |  |  | #DIV/0! | #REF!
| Fórmula do BDI : |  |  | 0.85
% Custo de mão de obra |  |  | #DIV/0!