## ORÇAMENTO
Proprietário: FINEP
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 512 - 12º andar, bloco C - Edifício Brascan Century Corporate - Itaim Bibi, São Paulo, SP
Obra: Readaquação do Departamento Regional Sudeste
ITEM | MATERIAIS | UN. | QUAN. | ONEOFFICE | LA FORMA | LA GRECA | CMO CUSTO MÃO DE OBRA | TOTAL MÃO-DE-OBRA (QUAN. X CMO) | ONEOFFICE | LA FORMA | LA GRECA | CM CUSTO MATERIAL | ONEOFFICE | LA FORMA | LA GRECA | CE CUSTO EQUIPAMENTO | SUB-TOTAL (CMO + CM + CE) | TABELA UTILIZADA | CÓDIGO | PERCENTUAL | 1ª Medição |  | 2ª Medição |  | 3ª Medição |  | 4ª Medição |  | 5ª Medição |  | 6ª Medição
1.0 | ARQUITETURA - PLANTA BAIXA | [19 empty] | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.1 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 221.4567 | 8723.6065 |  |  |  | 192.1333 |  |  |  | 29.08 | 14835.8229 |  |  | 1.371% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.357 |  |  |  | 6.84 | 146.0819 |  |  |  | 2.99 |  |  |  | 0 | 209.9393 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97638 | 0.0194% | 0.0097% | 104.9697 | 0.0097% | 104.9697
1.1.2 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 (VIDRO DUPLO COM PORTAS) | M2 | 26.001 |  |  |  | 12.31 | 320.0723 |  |  |  | 5.72 |  |  |  | 0 | 468.798 | SINAPI SP DEZ/2024 | 102192 | 0.04332% | 0.02166% | 234.399 | 0.02166% | 234.399
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (MADEIRA DA RECEPÇÃO) | M3 | 0.8512 |  |  |  | 7.56 | 6.4351 |  |  |  | 13.65 |  |  |  | 29.08 | 42.8068 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97625 | 0.003956% | 0.001978% | 21.4034 | 0.001978% | 21.4034
1.1.4 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 19 |  |  |  | 1.7 | 32.3 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0 | 43.89 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97665 | 0.004056% | 0.002028% | 21.945 | 0.002028% | 21.945
1.1.5 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CARPETE) | UN | 1419.4444 |  |  |  | 1.43 | 2029.8056 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 2767.9167 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97664 | 0.2558% | 0.1279% | 1383.9583 | 0.1279% | 1383.9583
1.1.6 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CÂMERAS) | UN | 4 |  |  |  | 1.43 | 5.72 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 7.8 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97664 | 0.0007208% | 0.0003604% | 3.9 | 0.0003604% | 3.9
1.1.7 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (SUPORTE DE TV) | UN | 1 |  |  |  | 1.43 | 1.43 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 1.95 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97664 | 0.0001802% | 9.01e-05% | 0.975 | 9.01e-05% | 0.975
1.1.8 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (IDENTIDADE VISUAL DAS PORTAS) | UN | 20 |  |  |  | 1.43 | 28.6 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 39 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97664 | 0.003604% | 0.001802% | 19.5 | 0.001802% | 19.5
1.1.9 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ADESIVOS) | UN | 10 |  |  |  | 1.43 | 14.3 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 19.5 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97664 | 0.001802% | 0.000901% | 9.75 | 0.000901% | 9.75
1.1.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 |  |  |  | 11.19 | 11.19 |  |  |  | 4.48 |  |  |  | 0 | 15.67 | SINAPI SP DEZ/2024 | 97663 | 0.001448% | 0.000724% | 7.835 | 0.000724% | 7.835
1.1.11 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CABEAMENTO ESTRUTURADO ATUAL) | M | 2600 |  |  |  | 0.53 | 1378 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 1794 | SINAPI SP DEZ/2024 | 104793 | 0.1658% | 0.08289% | 897 | 0.08289% | 897
1.1.12 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO, SEM REAPROVEITAMENTO) | H | 8 |  |  |  | 21.59 | 172.72 |  |  |  | 8.31 |  |  |  | 0 | 239.2 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88273 | 0.0221% | 0.01105% | 119.6 | 0.01105% | 119.6
1.1.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30 | 83.36 | 93.93 | 93.93 | 90.4067 | 2712.1996 | 141.64 | 159.6 | 159.6 | 153.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320.6 | COMPOSIÇÃO | 1.1.13 | 0.6765% | 0.3383% | 3660.3 | 0.3383% | 3660.3
1.1.14 | REMOÇÃO DE FORRO MODULAR MINERAL, DE FORMA MANUAL. (NAS 03 SALAS DE REUNIÃO) | M2 | 31 | 22.5 | 40 | 26.38 | 29.6267 | 918.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.4267 | COMPOSIÇÃO | 1.1.14 | 0.08487% | 0.04244% | 459.2133 | 0.04244% | 459.2133
1.1.15 | REMOÇÃO DE TABEIRA/FAIXA DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL. (NAS 03 SALAS DE REUNIÃO) | M | 29.07 | 30 | 40 | 27.66 | 32.5533 | 946.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.3254 | COMPOSIÇÃO | 1.1.15 | 0.08745% | 0.04373% | 473.1627 | 0.04373% | 473.1627
1.2 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 112.6995 | 5029.9103 |  |  |  | 2420.5172 |  |  |  | 137.6667 | 13856.4406 |  |  | 1.28% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 13.077 |  |  |  | 12.76 | 166.8625 |  |  |  | 73.47 |  |  |  | 0 | 1127.6297 | SINAPI SP DEZ/2024 | 96358 | 0.1042% | 0.0521% | 563.8149 | 0.0521% | 563.8149
1.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 26.559 |  |  |  | 6.94 | 184.3195 |  |  |  | 5.79 |  |  |  | 0 | 338.0961 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88495 | 0.03124% | 0.01562% | 169.048 | 0.01562% | 169.048
1.2.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 26.559 |  |  |  | 1.87 | 49.6653 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 0 | 122.9682 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88485 | 0.01136% | 0.005682% | 61.4841 | 0.005682% | 61.4841
1.2.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE) | M2 | 450 |  |  |  | 4.58 | 2061 |  |  |  | 9.13 |  |  |  | 0 | 6169.5 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88489 | 0.5701% | 0.2851% | 3084.75 | 0.2851% | 3084.75
1.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE FINEP LARANJA) | M2 | 30 |  |  |  | 4.58 | 137.4 |  |  |  | 9.13 |  |  |  | 0 | 411.3 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88489 | 0.03801% | 0.019% | 205.65 | 0.019% | 205.65
1.2.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE FINEP AMARELO) | M2 | 2 |  |  |  | 4.58 | 9.16 |  |  |  | 9.13 |  |  |  | 0 | 27.42 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88489 | 0.002534% | 0.001267% | 13.71 | 0.001267% | 13.71
1.2.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE VERDE) | M2 | 20 |  |  |  | 4.58 | 91.6 |  |  |  | 9.13 |  |  |  | 0 | 274.2 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88489 | 0.02534% | 0.01267% | 137.1 | 0.01267% | 137.1
1.2.8 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FURO NA PIA DA COPA PARA COOKTOP) | H | 32 | 30.5979 | 78.3305 | 44.73 | 51.2195 | 1639.023 | 6.9021 | 17.6695 | 10.09 | 11.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.7467 | COMPOSIÇÃO | 1.2.8 | 0.1856% | 0.09282% | 1004.3733 | 0.09282% | 1004.3733
1.2.9 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADAPTAR ESTANTE) | H | 32 |  |  |  | 21.59 | 690.88 |  |  |  | 8.31 |  |  |  | 0 | 956.8 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88273 | 0.08842% | 0.04421% | 478.4 | 0.04421% | 478.4
1.2.10 | EPI'S | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2579.67 | 2016.67 | 2282.1133 | 0 | 0 | 413 | 137.6667 | 2419.78 | COMPOSIÇÃO | 1.2.10 | 0.2236% | 0.1118% | 1209.89 | 0.1118% | 1209.89
2.0 | ARQUITETURA - COMUNICAÇÃO VISUAL | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 358.1617 | 33079.5181 |  |  |  | 572.6316 |  |  |  | 0 | 78616.5768 |  |  | 7.265% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 137.309 | 180 | 172.6885 | 128.61 | 160.4328 | 22028.8717 | 180 | 244.9115 | 264.63 | 229.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588.9565 | COMPOSIÇÃO | 2.1 | 4.952% | [8 empty] | 2.476% | 26794.4783 | 2.476% | 26794.4783
2.2 | PELICULA FOSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 90.612 | 180 | 75.3961 | 54.12 | 103.172 | 9348.6235 | 135 | 87.9039 | 99.64 | 107.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19090.7402 | COMPOSIÇÃO | 2.2 | 1.764% | [8 empty] | 0.8821% | 9545.3701 | 0.8821% | 9545.3701
2.3 | PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 112.5 | 111.7705 | 59.4 | 94.5568 | 1702.0229 | 150 | 262.6395 | 293.17 | 235.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5936.88 | COMPOSIÇÃO | 2.3 | 0.5486% | [8 empty] | 0.2743% | 2968.44 | 0.2743% | 2968.44
3.0 | ARQUITETURA - TETO | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 186.179 | 3106.2728 |  |  |  | 456.6877 |  |  |  | 0.44333 | 10845.0344 |  |  | 1.002% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | TABEIRA/FAIXA DE GESSO ACARTONADO, ATÉ 1M | M | 16.5 | 60 | 62.6266 | 49.12 | 57.2489 | 944.6064 | 60 | 89.6334 | 103.13 | 84.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.805 | COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | 0.2158% | 0.1079% | 1167.4025 | 0.1079% | 1167.4025
3.1.2 | FORRO MODULAR MINERAL, ACESSÓRIOS E PERFIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 31 | 52.5 | 60.9932 | 76.18 | 63.2244 | 1959.9568 | 225 | 181.1268 | 165.94 | 190.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.3133 | COMPOSIÇÃO | 3.1.2 | 0.7274% | 0.3637% | 3935.6567 | 0.3637% | 3935.6567
3.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 4.98 |  |  |  | 17.21 | 85.7058 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 0 | 157.9158 | SINAPI SP DEZ/2024 | 87413 | 0.01459% | 0.007297% | 78.9579 | 0.007297% | 78.9579
3.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4.98 |  |  |  | 6.38 | 31.7724 |  |  |  | 9.94 |  |  |  | 0 | 81.2736 | SINAPI SP DEZ/2024 | 88488 | 0.007511% | 0.003755% | 40.6368 | 0.003755% | 40.6368
3.1.5 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 75 | 21.84 | 29.507 | 42.1157 | 84.2313 | 225 | 127.49 | 119.423 | 157.3043 | 0 | 1.33 | 0 | 0.44333 | 399.7267 | COMPOSIÇÃO | 3.1.5 | 0.03694% | 0.01847% | 199.8633 | 0.01847% | 199.8633
4.0 | ARQUITETURA - PISO | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 24.9048 | 12726.3776 |  |  |  | 249.0485 |  |  |  | 0 | 139990.1533 |  |  | 12.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 511 | 30 | 25.8945 | 18.82 | 24.9048 | 12726.3776 | 300 | 258.9455 | 188.2 | 249.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139990.1533 | COMPOSIÇÃO | 4.1 | 12.94% |  |  |  |  | 3.234% | 34997.5383 | 3.234% | 34997.5383 | 3.234% | 34997.5383 | 3.234% | 34997.5383
5.0 | ARQUITETURA - INCÊNDIO | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 13175.1398 | 13175.1398 |  |  |  | 4046.1169 |  |  |  | 0 | 17221.2567 |  |  | 1.591% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS COM EMISSÃO DE ART e FAT | VB | 1 | 2250 | 25146.4794 | 12128.94 | 13175.1398 | 13175.1398 | 2250 | 9353.5206 | 534.83 | 4046.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17221.2567 | COMPOSIÇÃO | 5.1 | 1.591% | 1.591% | 17221.2567
TOTAL ARQUITETURA | [16 empty] | 275365.2847 |  |  | 25.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 95835.7266 | 116715.3254 |  |  |  | 90525.9734 |  |  |  | 0 | 235171.848 |  |  | 21.73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LAYOUT | VB | 1 | 150000 | 59175.8326 | 30614.33 | 79930.0542 | 79930.0542 | 150000 | 25824.1674 | 3692.34 | 59838.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139768.89 | COMPOSIÇÃO | 6.1 | 12.92% |  |  |  |  | 6.458% | 69884.445 | 6.458% | 69884.445
6.2 | ABERTURA E FECHAMENTO DE PISO ELEVADO, CONSIDERANDO 40% DA ÁREA DO PISO EXISTENTE | M2 | 252.4 | 7.6999 | 120.73 | 120.73 | 83.0533 | 20962.6521 | 10.3001 | 161.5 | 161.5 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49004.3013 | COMPOSIÇÃO | 6.2 | 4.529% | 1.132% | 12251.0753 | 1.132% | 12251.0753 | 1.132% | 12251.0753 | 1.132% | 12251.0753
6.3 | NOBREAK TRIFÁSICO 15kVA, ENTRADA 220/127V, SAIDA 220/127V, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2250 | 20971.1874 | 24246.67 | 15822.6191 | 15822.6191 | 12000 | 49028.8126 | 30699.3 | 30576.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46398.6567 | COMPOSIÇÃO | 6.3 | 4.288% | 2.144% | 23199.3283 | 2.144% | 23199.3283
7.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV | [5 empty] | 22889.4484 | 58174.3609 |  |  |  | 18252.1649 |  |  |  | 0 | 189814.4033 |  |  | 17.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRURA DE REDES | VB | 1 | 3750 | 30435.2379 | 19765 | 17983.4126 | 17983.4126 | 5250 | 19564.7621 | 4918.33 | 9911.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894.4433 | COMPOSIÇÃO | 7.1 | 2.578% |  |  |  |  | 1.289% | 13947.2217 | 1.289% | 13947.2217
7.2 | CABO HDMI 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 150 | 36.6733 | 40.42 | 75.6978 | 1211.1644 | 525 | 111.4967 | 107.75 | 248.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.48 | COMPOSIÇÃO | 7.2 | 0.4787% |  |  |  |  | 0.2394% | 2590.24 | 0.2394% | 2590.24
7.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (PATCH CORDS, LINE CORDS E CABEAMENTO HORIZONTAL) | M | 2600 |  |  |  | 0.25 | 650 |  |  |  | 23.49 |  |  |  | 0 | 61724 | SINAPI SP DEZ/2024 | 98299 | 5.704% |  |  |  |  | 2.852% | 30862 | 2.852% | 30862
7.4 | CONSOLIDATION POINT, CATEGORIA 6A, 24 PONTOS PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 7200 | 1005.9739 | 595.95 | 2933.9746 | 23471.7972 | 7200 | 1826.0261 | 2236.06 | 3754.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53504.0267 | COMPOSIÇÃO | 7.4 | 4.944% |  |  |  |  | 2.472% | 26752.0133 | 2.472% | 26752.0133
7.5 | CONSOLIDATION POINT, CATEGORIA 6A, 12 PONTOS PARA TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 3600 | 621.87 | 371.29 | 1531.0533 | 12248.4267 | 3600 | 1123.03 | 1373.61 | 2032.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28506.1333 | COMPOSIÇÃO | 7.5 | 2.634% |  |  |  |  | 1.317% | 14253.0667 | 1.317% | 14253.0667
7.6 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  |  | 51.82 | 103.64 |  |  |  | 1311.8 |  |  |  | 0 | 2727.24 | SINAPI SP DEZ/2024 | 100555 | 0.252% |  |  |  |  | 0.126% | 1363.62 | 0.126% | 1363.62
7.7 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 |  |  |  | 313.24 | 2505.92 |  |  |  | 971.52 |  |  |  | 0 | 10278.08 | SINAPI SP DEZ/2024 | 98302 | 0.9498% |  |  |  |  | 0.4749% | 5139.04 | 0.4749% | 5139.04
TOTAL INSTALAÇÕES | [16 empty] | 424986.2513 |  |  | 39.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TOTAL DA OBRA | [16 empty] | 700351.536 |  |  | 64.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.0 | CONSTRUTORA | [5 empty] | 43365.9647 | 51224.9386 |  |  |  | 7914.9353 |  |  |  | 0 | 65069.5 |  |  | 6.013% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 18251.98 | 18251.98 |  |  |  | 401.91 |  |  |  | 0 | 18653.89 | SINAPI SP DEZ/2024 | 93570 | 1.724% | 0.2873% | 3108.9817 | 0.2873% | 3108.9817 | 0.2873% | 3108.9817 | 0.2873% | 3108.9817 | 0.2873% | 3108.9817 | 0.2873% | 3108.9817
8.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 6963.45 | 6963.45 |  |  |  | 514.28 |  |  |  | 0 | 7477.73 | SINAPI SP DEZ/2024 | 93572 | 0.691% | 0.1152% | 1246.2883 | 0.1152% | 1246.2883 | 0.1152% | 1246.2883 | 0.1152% | 1246.2883 | 0.1152% | 1246.2883 | 0.1152% | 1246.2883
8.1.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 5196.49 | 5196.49 |  |  |  | 1591.12 |  |  |  | 0 | 6787.61 | SINAPI SP DEZ/2024 | 101399 | 0.6273% | 0.1045% | 1131.2683 | 0.1045% | 1131.2683 | 0.1045% | 1131.2683 | 0.1045% | 1131.2683 | 0.1045% | 1131.2683 | 0.1045% | 1131.2683
8.1.4 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 3553.42 | 3553.42 |  |  |  | 1591.12 |  |  |  | 0 | 5144.54 | SINAPI SP DEZ/2024 | 101375 | 0.4754% | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233
8.1.5 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 3553.42 | 3553.42 |  |  |  | 1591.12 |  |  |  | 0 | 5144.54 | SINAPI SP DEZ/2024 | 101375 | 0.4754% | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233 | 0.07924% | 857.4233
8.1.6 | PLOTAGEM, IMPRESSÃO | VB | 1 | 78.0257 | 104 | 104 | 95.3419 | 95.3419 | 671.9743 | 895.67 | 895.67 | 821.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.4467 | COMPOSIÇÃO | 8.1.6 | 0.08469% | 0.08469% | 916.4467
8.1.7 | AS BUILT | VB | 1 | 3016.8113 | 9066.5235 | 5134.83 | 5739.3883 | 5739.3883 | 733.1887 | 2203.4765 | 1247.94 | 1394.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7134.2567 | COMPOSIÇÃO | 8.1.7 | 0.6593% | [10 empty] | 0.6593% | 7134.2567
8.1.8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 631 | 10.5 | 16.7737 | 10.15 | 12.4746 | 7871.4484 | 13.5 | 11.4063 | 3.33 | 9.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13810.4867 | COMPOSIÇÃO | 8.1.8 | 1.276% | [10 empty] | 1.276% | 13810.4867
9.0 | VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 301955.4499 | [11 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.0 | SEGURO DE RC = TOTAL DA OBRA + CONSTRUTORA | VB | 0.01 | [13 empty] | 7654.2104 |  |  | 0.7073% | 0.7073% | 7654.2104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.0 | BDI: INCIDE SOBRE TOTAL DA OBRA + CONSTRUTORA + SGURO RC (VER ABA BDI) | VB | 1 |  |  |  | 28.28% | [9 empty] | 218629.5502 |  |  | 20.2% | 2.305% | 24946.8946 | 1.631% | 17652.8123 | 5.73% | 62002.635 | 5.73% | 62002.635 | 2.13% | 23050.6476 | 2.678% | 28973.9258
VALOR TOTAL DA OBRA: OBRA + CONSTRUTORA + SEGURO + BDI | [16 empty] | 991704.7966 |  |  | 91.64% | 10.46% | 113159.2459 | 7.4% | 80073.2499 | 25.99% | 281244.2803 | 25.99% | 281244.2803 | 9.662% | 104557.8593 | 12.15% | 131425.8809
12.0 | PV: PREÇO DE VENDA DO PROJETO ARQUITETÔNICO (VER ABA PV) | VB | 1 |  |  |  | 9.117% | [9 empty] | 90415.7097 |  |  | 8.355% | 4.178% | 45207.8549 | 4.178% | 45207.8549 | - | - | - | - | - | - | - | -
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: OBRA + CONSTRUTORA + SEGURO + BDI + PROJETO EXECUTIVO | [16 empty] | 1082120.5063 |  |  | 100% | 14.63% | 158367.1008 | 11.58% | 125281.1048 | 25.99% | 281244.2803 | 25.99% | 281244.2803 | 9.662% | 104557.8593 | 12.15% | 131425.8809
OBSERVAÇÕES:
1 - RELAÇÃO DE MATERIAIS ORIENTATIVA, CABENDO AO CONSTRUTOR CONFERIR E COMPLEMENTAR, NÃO EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS BASEADO NESTA RELAÇÃO.
2 - TODO MATERIAL OU SERVIÇO PREVISTO NESTE PROJETO QUE NÃO FOR EXECUTADO SERÁ GLOSADO NA MEDIÇÃO.
3 - NO CAMPO "TABELA UTILIZADA" ONDE SE ENCONTRA "COMPOSIÇÃO" SIGINIFICA QUE FOI FEITO PESQUISA COM A MÉDIA DO VALOR DE MERCADO
4 - NO CAMPO "UM" ONDE SE ENCONTRA "VB" SIGNIFICA QUE FOI DESTINADA UMA VERBA PARA EXECUÇÃO DO ITEM
Note on E19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo do custo do material
Note on F19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on J19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo da mão de obra.
Note on K19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A empresa enviou somente custo de material, sendo que este item só comporta custo de mão de obra. Assim, foi considerado o valor enviado no custo de material
Note on F21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A empresa enviou somente custo de material, sendo que este item só comporta custo de mão de obra. Assim, foi considerado o valor enviado no custo de material
Note on E30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on J30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on K30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on G32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desconsiderado, não há custo de mão de obra neste item.
Note on F35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on F36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on F37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on F40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on F41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on G44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on L44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on F47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on G47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on K47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on L47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on K50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on F54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on K54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on E55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo do custo do material
Note on F55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on J55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo da mão de obra.
Note on K55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa La Forma enviou somente o custo do material.
Note on K56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa La Forma enviou somente o custo do material.
Note on K58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa La Forma enviou somente o custo do material.
Note on K59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa La Forma enviou somente o custo do material.
Note on K61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa La Forma enviou somente o custo do material.
Note on K62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on E75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo do custo do material
Note on F75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on J75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo da mão de obra.
Note on K75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on E76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo do custo do material
Note on F76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.
Note on J76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média de uma empresa, pois a empresa acima enviou somente o custo da mão de obra.
Note on K76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on F77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente ao valor que a empresa forneceu menos o calculo da mão de obra.
Note on K77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Neste campo foi utilizado o cálculo referente a média das porcentagens das outras empresas, pois a empresa acima enviou somente o custo do material.

## PV
MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 01 - PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA
CATEGORIA CONFORME TIPOLOGIA - C1: EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS E EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DE ANDAR CORRIDO - IV
ÁREA DO PROJETO ARQUITETÔNICO (M²): |  | 730
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO PV
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADES | ELEMENTO DA FÓRMULA | TAXA (%)
1 | Fator percentual | % | FP | 9.117%
1.1 | Fator percentual 1 | % | FP1 |  | 9.66%
1.2 | Fator percentual 2 | % | FP2 |  | 8.48%
1.3 | Área Construída Estimada | M² | SC |  | 730
1.4 | Área Construída Estimada 1 | M² | SC1 |  | 500
1.5 | Área Construída Estimada 2 | M² | SC2 |  | 1000
2 | Base de Honorários *Não utilizada | R$/M² | BH |  | 2491.13
3 | Razão entre área de projeto e área de construção – Redutor de fp | FATOR | R | 1
3.1 | Área do projeto | M² | SP | 730
3.2 | Área construída não repetida | M² | SNR |  | 730
3.3 | Área construída repetida | M² | SR |  | 0
3.4 | Redutor | % | r |  | 100%
PV (em porcentagem) |  |  |  | 9.117%
Fórmula do FP: |  |  |  | 0.85
Fórmula do PV:
Fórmula do R e SP:
OBSERVAÇÃO: NÃO FOI UTILIZADO O VALOR DO CUB (SCxBH) PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA DO PROJETO (PV). FOI UTILIZADO O VALOR TOTAL DA OBRA, PRESENTE NA ABA ORÇAMENTO.
Referências
Todos os itens foram retirados da Cartilha "Modulo 1 Tabela de Honorários em Arquitetura e Urbanismo " Aprovada pela Resolução nº 64 do CAU/BR, de 8/11/2013 (https://honorario.caubr.gov.br/download/)
Itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 foram retirados da TABELA 5 da Cartilha acima
Itens 2 foi retirado da TABELA 8 da Cartilha acima
Itens 1.3, 3.2 e 3.3 foi retirado da RRT do Projeto Básico
Itens 3.4 foi retirado da TABELA 4 da Cartilha acima

## BDI
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 4%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1.23%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 2.07%
3.1 | Seguros e Garantias | S |  | 0.8%
3.2 | Riscos | R |  | 1.27%
4 | Tributos | I | 10.1%
4.1 | ISS |  |  | 1.953%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 4.5%
5 | LUCRO* | L | 7.4%
BDI |  |  | 28.28% | 0%
Fórmula do BDI : |  |  | 0.85
Referências
Itens 1, 2, 3 e 5: Cartilha "ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS" elaborada pelo TCU em 2014 (https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm)
Itens 4.1: Instrução Normativa SF/SUREM nº 08, de 18 de julho de 2011
Itens 4.2 e 4.3: LEI No 10.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
Item 4.4: Lei nº 12.546/2011
% Custo de mão de obra |  |  | 39.06%